# ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                                            ΕΡΓΟ  :     ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

## Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού σώματος φθορισμού 2Χ14W  (Α.Τ.43)

4ο Γυμνάσιο

70 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

11ος Παιδικός Σταθμός

28 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

2ο  & 28ο Δημοτικά Σχολεία

80 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ  :  178 τεμ.

- Προμήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού σώματος φθορισμού 2Χ14W  (Α.Τ. 44)

Ωδείο

100 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ  :     100 τεμ.

- Προμήθεια και τοποθέτηση-αντικατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης (electronic ballasts) για δύο(2) λαμπτήρες (Α.Τ.45)

Δημαρχείο

50 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

Ωδείο

100 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ  :   150  τεμ

- Προμήθεια και τοποθέτηση-αντικατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης (electronic ballasts) για ένα(1) λαμπτήρα (Α.Τ. 46)

Δημαρχείο

46 τεμάχια κατανεμημένα σε όλο το κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ : 46 τεμ

- Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης- θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ΄ελάχιστον  9.000 Kcal/h (Α.Τ.47)

Δημαρχείο

4 τεμάχια  στο κτίριο

Ωδείο

2 τεμάχια  στο κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ  :   6 τεμ

- Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης- θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ΄ελάχιστον  12.000 Kcal/h (Α.Τ.48)

Ωδείο

10 τεμάχια  στο κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ  :  10 τεμ

- Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης- θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ΄ελάχιστον  18.000 Kcal/h (Α.Τ.49)

Δημαρχείο

5 τεμάχια  στο κτίριο

ΣΥΝΟΛΟ  :       5  τεμ

Λάρισα 2 / 12 / 2013

Η μελετήτρια                                                     Ο προϊστάμενος Η/Μ Έργων

Χρυσάνθη Τσόλια                                                   Δημήτρης Χατζίκος

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευαγγελία Γιοβρή